## Sheet1
第一包：手术室高频电刀配套耗材
序号 | 通用名 | 参考规格 | 参数 | 单价（元） | 是否可收费、报销 | 使用科室
1 | 一次性使用高频电刀笔（含电刀头） | 无 | 1.本产品作为手术电极需与本院医用高频手术设备（爱博300s)配套使用，在高频手术中对组织进行电切、电凝用。 2.本产品工作时,高频电刀的主载频率应在0.3 MHz～0.55 MHz之间 3.本产品工作时,高频电刀输出功率应控制在（0～80 W），一般不大于120 W； 4. 手术附件的工频电介质强度试验电压≥5000V； 5.三芯插脚能够匹配所有进口国产电刀型号； 6.本产品经环氧乙烷气体灭菌，环氧乙烷残留量不大于10μg/g。 7.主要材质：医用不锈钢 | 22 | 是 | 手术室
2 | 加长电刀头 | 无 | 1.用途：用于普外、骨科、妇科术中进行电切、电凝、剥离止血等手术操作。 2.主要功能：手术中连接高频电刀、妇科LEEP刀等主机进行组织切割、凝血、剥离等操作使用。 3.主要材质：医用不锈钢。 4.可与短电刀通用电刀笔，自由插拔。 |  | 是
3 | 电刀清洁片 | 50mm*25mm、50mm*50mm | 1、适用于高频手术电刀刀头的清洁 2、由基层、抛光磨料、压敏胶、显影线、隔离纸组成。基层采用海绵制成；磨料采用符合组织级SiO2精细材料制成；隔离纸采用硅油纸制成；显影线采用钡线制成 3.本产品经环氧乙烷气体灭菌，灭菌后其残留量≤10μg/g。 | 3.6元（50*25） 4元（50*50） | /
4 | 一次性负极板 | 双极 | 1.用途：产品与相适应的高频手术设备配套使用（爱博300s负极板连接线配套），为高频电流提供一个低密度的双通路返回通道。 2.主要功能：导回电流，加强手术安全。 3.主要材质：由舌片、铝箔、泡棉或无纺布、导电压敏胶、隔离纸、连接线组成。
5 | 一次性负极板 | 单极、成人型 | 1、产品与相适应的高频手术设备配套使用（爱博300s负极板连接线配套），为高频电流提供一个低密度的单通路返回通道。 2.产品搭配高频电刀工作时主载频率应在(0.3~0.55)MHz； 3.产品搭配高频电刀工作时高频电刀输出功率应控制在(0~80W),一般不超过120W,特殊手术会超过此功率，极少手术超过 200W； 4.电容型极板的接触电容不低于4 nF； 5.产品的峰值高频试验电压为500V； 6.与配套设备使用时接触阻抗应在50~135Q之间，并且根据阻抗值可正确报警； 7.产品应采用 PVC 和海绵作为极板基衬，质地柔软与患者皮肤可更加紧密的贴合； | 4.5
6 | 一次性刀片 | 9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、34#、36# | 一次性使用无菌手术刀片应采用GB/T1298中规定的SK95(SK4)、T10或6Cr13材料制成。 1.刀片应经热处理，其硬度不低于650HV10; 2. 刀片刃口锋利，当切割3-0号缝合线时，其切割力应不大于0.8N; 3. 刀片与YY0175中规定的相应规格的刀柄配合时，插卸应轻松； 4. 刀片表面粗糙度Ra之数值应不大于0.4μm,切削刃面表面粗糙度Ra之数值应不大于0.8μm; 5. 刀片有良好的弹性； 6. 刀片应无菌。 7. 9到16刀片为小规格，应与3、3L、7手术刀柄配合使用。 8. 18到34刀片为大规格，应与4、4L、9手术刀柄配合使用。 | 0.4
7 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。
第二包：泌尿外科专用耗材
序号 | 通用名 | 参考规格 | 参数 | 单价（元） | 是否可收费、报销 | 使用科室
1 | 一次性斑马导丝 | 0.028，0.032 0.035 长度(mm) 1500 | 1.内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑，引导作用。 2.由导丝和导丝保护套组成，采用镍钛合金,聚四氟乙烯制成 | 640 | 是 | 泌尿外科
2 | 一次性造瘘导丝 | PTFE涂覆弯头0.035 | 1.内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑，引导作用。 2.由导丝和导丝保护套组成，采用镍钛合金,聚四氟乙烯制成 | 385 | 是
3 | 剥皮鞘（含筋膜扩张器） | 16、18、20、22F | 适用于肾结石或肾积水病人经皮肾穿刺中使用 | 适用于肾结石或肾积水病人经皮肾穿刺中使用 | 是
4 | 一次性筋膜扩张器 | 8、10、12、14F | 外表：医用聚乙烯材料 尖端：逐级变钝 医用聚乙烯材料，表面摩擦系数低，软硬适中，扩张管锥度逐级变钝，契合PCNL-金准则“宁浅勿深”，在扩张置鞘过程中有效减小肾盏损伤减小因尖端锥度过长带来的肾盏损伤， 内腔尖端处过渡圆滑，导丝来回通过不卡顿。 |  | 是
5 | 一次性肾造穿刺针 | 18G 20cm | 由头端、杆和柄组成，头端为针体，带有刻度。采用复合G8/T1 220-2007中规定的1Cr18Ni9Ti的不锈钢制成。以非无菌形式提供。不得与内窥镜配套使用。用于泌尿肛肠科手术中的探查、引流。 |  | 是
6 | 输尿管导管 | F4-F8 | 1.借助膀胱镜插入连接肾盂和膀胱的输尿管，对肾盂积水患者进行导尿或通过导管注入造影剂，对肾脏作X射线检查。 2.一次性使用输尿管导管由导管、钢丝(选配)、接头(选配)组成;其中导管由聚氯乙烯制成,钢丝由不锈钢制成,接头由聚碳酸酯制成。导管有分度线。经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 5 | 是
7 | 双J管 | F5-F8 | 1.供输尿管支撑、引流用。 2.J型导管的配件由推管、导引钢丝和导管夹。导管采用医用聚氨酯材料制成，推管采用医用聚氯乙烯材料制成，导引钢丝采用医用不锈钢制成，产品经由环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 60 | 是
8 | 输尿管支架 | 长度26cm、28cm 直径:5FR、6FR、7FR | 1.适用于输尿管外科手术或输尿管震波碎石治疗后的输尿管内引流支撑。 2.产品主要由输尿管支架、引流孔、引导器、导丝、固定夹、输尿管导管（可选）、输尿管导管接头（可选）组成。 3、包装内需带有导丝，亲水导丝、斑马导丝可选 4、特殊温敏材质，在人体内更柔软，带有环形标记，能区分位置 | 510 | 是
9 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。