## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性使用刨刀头/磨头 | 2.0mm-5.5mm | 1、产品用于切除人体软组织和骨组织。 2、产品由符合YY/ T0294.1标准规定的M号不锈钢材料制成。 3、PLATINUM 涂层技术，高效率切除组织与骨质。 4、产品为灭菌包装，一次性使用。 5、本项目招标耗材，如投标人耗材和现有设备（设备品牌型号：施乐辉Dyonics Power，数量：1台）不配套，设备需另外报价。 | 骨伤科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。