肺炎支原体抗体检测盒（被动凝集法）招标参数

1.**方法学：**被动凝集法

2.规格：25人份/盒

3.试剂保证质量，能够长期供货，同批次试剂保证半年的使用量。免费提供第三方质控品

4.试剂批间差小，**新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果符合率≥80%，**

**5.适用标本类型：血清**

**6.项目用途：体外半定量检测人血清中的肺炎支原体抗体及抗体效价**