## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | TIPS覆膜支架系统 | 直径：8-10mm； 覆膜段长度：4-8cm； 裸段长度：2cm | 一、用途：用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道； 二、主要功能：降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如胃底静脉曲张出血、顽固性腹水或肝性胸水。 三.主要参数： 1.产品由镍钛合金覆膜支架和输送系统组成。 2.覆膜支架支撑着一个膨体聚四氟乙烯（ePTFE）覆膜和可控扩张套管，分为两个功能区：肝内覆膜区和门脉裸区，由一个环状不透射线金标记带划分覆膜区和裸区，还有另一个不透射线金标记位于覆膜支架的尾端。 3.输送系统与直径≤0.038英寸（0.97毫米）的导丝相容。 4.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 四、适用范围：DSA下行经颈静脉入肝内门静脉分流； | 介入中心
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。