## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 皮肤创面敷料 | 10cm*10cm | 1.用途：用于早期浅II度烧伤，急性创面，皮肤移植伤口，外科切口、烧伤、拔甲术后以及压疮、糖尿病足等慢性伤口； 2.主要功能：最大程度保护创面，提供湿性愈合环境，减少患者在换药时的痛苦,优化液体管理，填塞腔隙； 3.主要材质：本产品为纯棉纱布和醋酸纤维基布浸渍凡士林、医用液体石蜡或者生物酶制成；无菌产品，一次性使用。 4.适用范围：适用于非慢性创面的护理。 | 手术室
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。