## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 各规格 | 一、用途:适用于临床包皮切割缝合手术； 二、主要功能： 通过挤压手柄，由机械传动装置将预先放置在组件中呈单排排列的吻合钉击入已经对合好、需要吻合在一起的组织内，吻合钉在穿过两层组织后受到前方抵钉片成型槽的阻挡，向内弯曲，将两层组织永久钉合在一起； 三、主要参数： 1.产品由由抵钉座、钉仓套、击发手柄、调节旋钮、钉仓、吻合钉和环形刀组成。 2.抵钉座、环形刀由不锈钢冷轧钢板和钢带（06Cr19Ni10）材料制成，钉仓套、击发手柄、调节旋钮由(ABS)树脂材料制成，钉仓由（PC）材料制成，吻合钉由符用不锈钢（00Cr18Ni14Mo3）材料制成； 3.环形刀的直径：11mm-34mm； 4.环氧乙烷无菌，一次性使用； | 泌尿外科、 男科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。