## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 藻酸盐敷料 | 颗粒型2.5g | 一、用途：用于体表创面的护理，有利于创面部位的愈合； 二、主要功能：吸收渗液，促进组织修复，止血； 三、主要参数： 1.由藻酸盐研磨而成，外观呈粉未状； 2.产品经钴 60γ射线灭菌后应无菌、产品应无皮肤刺激、产品的细胞毒性应不大于I级、产品应无迟发型超敏反应。 3.符合二类及以上器械注册标准。 四、适用范围：糖足等慢性溃疡，烧烫伤皮肤创面治疗，肛裂，痔疮，肛瘘等术后黏膜修复。 | 急诊科、普外科、肛肠科、换药室
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。