## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 输尿管支架 | 各规格 | 一、用途：用于消除输尿管内各种良性、恶性和创伤后病症引起的阻塞； 二、功能：起到支撑输尿管，引流尿液，缓解肾功能的作用。 三、主要参数： 1.产品包括输尿管支架、推送导管、猪尾矫直器 2.输尿管支架的主要材质为含有硫酸钡的聚氨酯。推送导管的主要材质为具有不透射线物质的高密度聚乙烯。 3、支架体部有刻度、X光下显影； 4.尺寸：直径：4.7-8 Fr，长度：14-28cm； 5.★留置天数≥365天； 6.具有疏水涂层； 7.温敏材料； 8、可以抗尿盐结晶； 四、适用范围：术后预防吻合口狭窄；梗阻的病人，用于引流尿液；结石碎块排出等； | 泌尿外科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。