## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 腔静脉滤器 | XJLX3260 | 一、用途：该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（ PE )； 二、功能：阻止血栓通过静脉系统的过滤装置。 三、主要参数： 1.产品性能及组成:由滤器和输送器两部分组成，滤器为单篮不对称结构,用镍钛合金管切割扩张而成 ，输送器由输送鞘、鞘芯、导引鞘、输送钢缆组成。输送系统又包括导管、扩张器、推进丝等； 2.采用的材料主要有聚氨酯、聚四氟乙烯、聚酯、高密度聚乙烯、硅橡胶、聚丙烯、不锈钢等； 3.滤器直径D1:32mm 输送鞘有效长度L1;550mm 鞘心有效长度L2：600mm 鞘芯内径ID：1.0mm 输送钢缆有效长度L3:750mm 导引鞘有效长度L4:85mm ； 四。适用范围：肺动脉栓塞（ PE ) 或下腔静脉及髂、股、胭静脉血栓，欲行经导管溶栓和血栓清除者。 | 介入科、血管外科
2 |  | LT - FFD -3650 | 一、用途：该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（ PE )。 二、功能：阻止血栓通过静脉系统的过滤装置。 三、主要参数： 1.本产品由滤器、输送器、回收系统三部分组成。输送器由输送鞘扩张器、输送钢缆和装载器组成，滤器为单篮不对称结构,用镍钛合金管切割扩张而成，输送器由输送鞘、鞘芯、导引鞘、输送钢缆组成。输送系统又包括导管、扩张器、推进丝等；回收系统由回收器、装载器组成。 2.采用的材料主要有聚氨酯、聚四氟乙烯、聚酯、高密度聚乙烯、硅橡胶、聚丙烯、不锈钢等， 3.滤器直径D1:36mm 滤器总高度H1:50mm 输送鞘有效长度L1;550mm 鞘芯内径ID：1.0mm 输送钢缆有效长度L3:755mm 扩张器有效长度L2:600mm 装载器有效长度L4：95mm； 四、适用范围：肺动脉栓塞（ PE ) 或下腔静脉及髂、股、胭静脉血栓，欲行经导管溶栓和血栓清除者。 | 介入科、血管外科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。

## Sheet2
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 参考品牌 | 预计年使用量（个） | 单价（元） | 集采平台流水号 | 集采平台限价 | 医保编码 | 是否可收费、报销 | 使用科室
1 | 腔静脉滤器 | XJLX3260 | 产品性能及组成:由滤器和输送器两部分组成，滤器为单篮不对称结构,用镍钛合金管切割扩张而成 ，输送器由输送鞘、鞘芯、导引鞘、输送钢缆组成。输送系统铀又包括导管、扩张器、推进丝等，采用的材料主要有聚氨酯、聚四氟乙烯、聚酯、高密度聚乙烯、硅橡胶、聚丙烯、不锈钢等 滤器直径D1:32mm 输送鞘有效长度L1;550mm 鞘心有效长度L2：600mm 鞘芯内径ID：1.0mm 输送钢缆有效长度L3:750mm 导引鞘有效长度L4:85mm ，属于介入医疗器械，是阻止血栓通过静脉系统的过滤装置。 | 深圳先健、威海维心、武汉柏为 | 20 | 11815 | 2944 | 12180 | C02063506600005033770000001 | 是 | 介入科、血管外科
2 | 腔静脉滤器系统 | LT - FFD -3650 | 滤器直径D1:36mm 滤器总高度H1:50mm 输送鞘有效长度L1;550mm 鞘芯内径ID：1.0mm 输送钢缆有效长度L3:755mm 扩张器有效长度L2:600mm 装载器有效长度L4：95mm 腔静脉滤器系统 腔静脉滤器套件： LT - FIL -3650, LT - FS -16 本产品由滤器、输送器、回收系统三部分组成。输送器由输送鞘扩张器、输送钢缆和装载器组成，滤器为单篮不对称结构,用镍钛合金管切割扩张而成 ，输送器由输送鞘、鞘芯、导引鞘、输送钢缆组成。输送系统铀又包括导管、扩张器、推进丝等，采用的材料主要有聚氨酯、聚四氟乙烯、聚酯、高密度聚乙烯、硅橡胶、聚丙烯、不锈钢等，回收系统由回收器、装载器组成。属于介入医疗器械，是阻止血栓通过静脉系统的过滤装置 该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（ PE )。包括：1．已经发生 PE 或下腔静脉及髂、股、胭静脉血栓形成的患者有下述情况之一者：(1）存在抗凝治疗禁忌证者；(2）抗凝治疗过程中发生出血等并发症（3）充分的抗凝治疗后仍复发 PE 和各种原因不能达到充分抗凝者。2.PE，同时存在下肢深静脉血栓形成者。3.股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓。4．诊断为易栓症且反复发生 PE 者。5．急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓和血栓清除者。 | 浙江归创、巴德医疗 | 30 | 17550 | 153913 | 17550 | C02063506600005033770000029 | 是 | 介入科、血管外科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。