## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 银离子抑菌凝胶 | 25g/支 | 一、用途：适用于破损皮肤的消毒，灭杀大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌及铜绿假单胞菌。 二、主要功能：消毒杀菌； 三、主要参数： 1.产品组成：由银离子、凝胶基组成。 2.银离子含量：0.005%～0.044%。 3.铅的含量应≤10ug/g，砷的含量应≤20ug/g，汞的含量应≤1ug/g。 4.pH 值为 5.0～8.0。 四、适用范围：用于破损皮肤的消毒。 | 普外科，皮肤科，肛肠科等
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。