## Sheet1
序号 | 名称 | 项目概况 | 参数 | 使用科室
1 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒 | 1.人血浆磷脂酶A2（Lp-PLA2）是目前获得FDA认可，用于动脉粥样硬化相关的冠心病、缺血性脑卒中及各种栓塞性疾病风险评估的血液检测指标。脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）使得心脑血管事件发生的预测和诊断更加简便、快捷。该方法目前所检测样本为血清和含EDTA/肝素抗凝剂血浆样本及EDTA/肝素抗凝剂全血样本。样本的收集，储存，和运输都非常方便，该实验通过对样本中Lp-PLA2含量的检测对心脑血管栓塞性疾病的风险做出及时的、高度准确的评判! 2.（1） 血管特异性炎症及动脉粥样硬化炎症程度的动态监测指标 证据显示Lp-PLA2在动脉粥样硬化的发展和进程中有重要的促进作用。越来越多证据一致性地发现，相对于健康人群，患有心血管病患者血清中的 Lp-PLA2的活性和含量明显增加。在组织结构上来看，易损斑块中Lp-PLA2的活性和质量比相对稳定的板斑块明显增加。 （2） 各种粥样硬化相关的心脑血管栓塞性疾病的风险评估 Lp-PLA2水平与心血管疾病呈显著线性相关，Lp-PLA2升高导致心血管事件风险加倍。Lp-PLA2是独立的心血管疾病风险预测指标，不受其他生物指标的影响，作为心血管疾病的风险因子，其重要性与非 HDL-C 和收缩压相当。 Lp-PLA2水平稳定性冠心病相关，是独立的冠心病预测指标。Lp-PLA2含量与冠心病的发生有关，可用于冠心病住院患者心血管事件风险评估。Lp-PLA2水平与脑卒中的发生正相关，随着Lp-PLA2水平的升高，脑卒中的风险也随之升高。另外，研究显示心梗发生后，高水平的LP-PLA2患者1年内死亡风险是低水平患者的5倍。因此，Lp-PLA2可以评估心梗患者的预后。 （3） 各种粥样硬化相关的心脑血管栓塞性疾病的复发风险及治疗效果评估 Lp-PLA2水平与脑卒中的复发正相关。研究显示，LP-PLA2水平升高，脑卒中患者复发的风险加倍。LP-PLA2下降水平与他汀类药物降脂效果正相关。他汀类药物除降脂作用外，也能降低炎性标志物hs-CRP和Lp-PLA2的水平，减轻炎症的程度与降脂效果呈正相关 | 1.检测人血浆磷脂酶A2（Lp-PLA2）能更为精确地评估冠心病、脑卒中等与粥样硬化相关的心脑血管栓塞性疾病发生的风险，从而更快地发现高危患者并进行即时的预防和治疗。2.（1）线性范围：5～1000ng/mL （2）相关系数：≥0.9900 （3）空白限：≤5ng/ml （4）准确度：回收率在85%-115%范围内。 （5）特异性： 与其它物质的交叉反应数据如下： 交叉原 浓度 测定浓度 CRP 2000 ng/mL ≤5ng/mL （6）精密度： 批内变异系数≤8.0%，批间变异系数≤15.0%，批内瓶间差变异系数≤8.0%。 （7） 溯源性 根据GB/T21415 有关规定提供校准品的来源、溯源过程及测量不确定度等内容，溯源至企业工作校准品并与已上市产品比对赋值。 | 检验科
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。