输血科ABO和RhD血型鉴定等试剂技术参数

| 序号 | 试剂名称 | 规 格 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10毫升×1支/盒 | 用于手工法人RhD血型的定型试验 |
| 2 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10毫升×2支/盒 | 用于手工法人ABO血型的正定型试验 |
| 3 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | （1）细胞浓度3%-5%；10毫升×3支/盒 | 用于手工法人ABO血型的反定型试验 |
|  |  | ★（2）细胞浓度0.5%-1.0%；10毫升×3支/盒 | 用于全自动血型分析仪的人ABO血型的反定型试验 |
| 4 | 凝聚胺试剂盒 | 400人份/盒 | 用于特殊介质——凝聚胺法交叉配血试验 |
| 5 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 细胞浓度3%-5%；10毫升×3支/盒 | 用于输血患者不规则抗体筛检。 |

售后服务要求

（1）所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

（2）提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。

（3）供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。

★（4）验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。

★（5）供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。