妇科图文工作站参数

1、数字化图像采集：图像清晰、色彩逼真、支持录像和回放

2、DVD 视频录像

3、存储：可采集超过 200 万幅高清图片或连续录像 200 小时以上

4、图像处理：可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、示意图标、病理描述、测量等功能，放大镜功能可局部放大图像

5、报告设计：具有多种报告样式可供选用，自定义报告设计功能可满足任何图文报告格式打印要求

6、数据备份：可将病例打包刻录成光盘

7、工作站：采集和输出图像≥1080P

8、高清图文工作站与摄像系统主机为同一品牌