宫腔镜冷刀参数

1、尺寸：19Fr

2、★12°高清内窥镜，工作长度≥190mm,蓝宝石镜面；

3、★耐受高温高压消毒

4、★配套宫腔组织弹力切除器以及其他高效旋切冷刀使用

5、镜鞘一体设计，喙状的椭圆形外鞘≤19Fr，器械通道≥3mm

6、双层密封塞设计；

7、Y型镜体设计，360°可旋转进水口，镜体重量≤250g，

8、出水通道可锁止设计

9、配套多种手术器械，包括抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳等7种，工作长度≥400mm

10、通体不锈钢设计，一体成型，无焊接

11、器械手柄为多指设计。