LED光谱治疗仪技术参数

★1. 设备要求：双手柄设计，并可更换治疗头；

4.输出波长：红光630nm±5nm；

5.功率密度：红光≤200mW/cm2±20%；

8. 定时范围：0～99min连续可调；

9.照射强度：光源强度1-100%可调；

★10.有效辐照面积：治疗头1：108cm2±10%; 治疗头2：38cm2±10%；

★12.采用大功率LED冷光源，排列密度大，使辐照强度更高、光斑更均匀；

★13. 显示方式：≥10.4” 彩色触摸液晶显示设计；

14. 设备具有定时器，定时误差不大于设定值的±2%；

15.设备具有手动停止辐射输出的功能 ；

★16.仪器具有温度显示功能；

17. 具有语音提醒功能；

18.具有预存治疗方案。