光动力治疗仪技术参数

1. 结构形式：推车式；

2.有效辐照面积：治疗头1：28cm2±10%;治疗头 2：6.6cm 2 ±10%；

3.辐照距离：2cm±1cm；

4.光谱峰值波长：红光 633nm±10nm；

5.有效辐照度：有效辐照度与制造商标称值的误差不大于±25%，且不大于200mW/cm2 。红光≤200mW/cm2

6.工作噪声：

在正常工作状态下，设备产生的噪声不超过 60dB(A) 。

7.支架调节：

在正常工作状态下，支架可以上下、左右调节，治疗头可以固定在任意角度。

8.定时与功能：

设备具有定时器，定时误差不大于设定值的±2%，设备具有手动停止辐射输出的功能。