灌注泵技术参数

- 安全分类I类BF型

- 微电脑数码管显示

- 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg

- 流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min

- 可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

- 管路可高温高压和低温等离子消毒

- 配件可与其他品牌通配

- 配件属于医用级材料，保证手术的安全性

- 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

- 运行方式间歇加载/连续运行

- 整机保修时间一年

- 噪声≤70dB(A)