一次性宫腔组织旋切活检器参数

1刀鞘直径 3mm，钝性无创前端设计

2*工作长度 ≥36cm，可触达宫底，满足临床应用需求

3*手柄带有波轮设计，实现刀管可360°自由旋转，

4*机械传动组件设计，使握力十倍放大，实现组织的瞬间切割

5*平握手柄设计，使手动切割更省力

6侧面切割窗口设计，刀头刻有定位标识

7切割窗口可同时完成组织切除和组织吸引，切落组织可迅速吸出体外，轻松获取标本组织

8切落组织边缘完整，无烧灼，可直接用于病理诊断

9*无需配套动力设备

10不依赖配套膨宫设备