## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 输尿管支架 （双J管） | F5-F8 | 一、用途：用于消除输尿管内各种良性、恶性和创伤后病症引起的阻塞； 二、主要功能：起到支撑输尿管，引流尿液，缓解肾功能的作用。 三、主要参数： 1.产品由推管、导丝和导管夹组成； 2.主要材质医用聚氨酯、医用聚氯乙烯、不锈钢等； 3.环氧乙烷灭菌，一次性使用； | 手术室、泌尿外科
2 | 一次性筋膜扩张器 | 8F-14F | 一、用途：适用于肾结石或肾积水病人经皮肾穿刺中使用； 二、主要功能：扩张； 三、主要参数: 1.产品由扩张器、引流管组成； 2.主要材质聚乙烯、硅胶； 3.独立包装，环氧乙烷灭菌，一次性使用；
3 | 剥皮鞘（带扩张器） | 16F-22F | 一、用途：经皮穿刺扩张、放置引流管或腔镜手术时建立工作通道。 二、主要功能：扩张引流； 三、主要参数： 1.产品由扩张器、剥皮鞘、引流管组成； 2.主要材质聚乙烯、硅胶； 3.独立包装，环氧乙烷灭菌，一次性使用；
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。

## Sheet2
4 | 1 | 8
6 | 2 | 2
14 | 1 | 12
1 | 1 | 10
17 | 2 | 10
3 | 3 | 20
7 | 4 | 10
3 | 2 | 10
5 | 2 | 20
4 | 1 | 8
1 | 6 | 110
1 | 1
5 | 1
1 | 1
1 | 1
8 | 1
15 | 2
7 | 2
17 | 2
8 | 1
4 | 2
1 | 1
13 | 2
2 | 9
8 | 4
5 | 2
1 | 1
1 | 1
13 | 1
176 | 4
1
2
5
1
1
1
1
1
5
1
7
3
1
2
3
4
1
4
1
1
3
6
1
1
5
1
1
1
3
4
2
2
1
2
1
5
1
1
5
156