## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 微导管 （带导丝） | 各规格 | 一、用途：用于血管造影和介入治疗； 二、主要功能：建立血管通路； 三、主要参数： 1.该产品由导管、导丝和附件组成，附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成； 2.主要材质为镍钛合金、铂铱合金、金、含钨的聚氨酯体、尼龙12、硅油等； 3.直径2.7F、2.8F，长度：110cm-150cm； 4.不透射线标记； 5.亲水涂层 6.环氧乙烷灭菌，一次性使用； | 介入与疼痛科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。