## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 揿针 | 0.2*0.3mm | 一、用途：供临床中医针灸疗法使用； 二、主要功能：针灸； 三、主要参数： 1.揿针的针体不锈钢丝经磨抛绕制而成； 2.主要材质为符合GB/T4240-2009所规定的06Cr19Ni10或其他奥氏体不锈钢； 3.3.穿刺力应≤0.7N,针体硬度应≥450HV0.2； 3.直径：0.11～0.26mm；长度：0.3～2.5mm； 4.20支/盒； 5.氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 全院
2 |  | 0.2*0.6mm |  | 全院
3 |  | 0.2*0.9mm |  | 全院
4 |  | 0.2*1.2mm |  | 全院
5 |  | 0.2*1.5mm |  | 全院
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。

## 2023年度统计
供应商名称 | 生产厂家 | 物资名称 | 规格 | 流水号 | 单价 | 入库数量 | 入库金额 | 已结账金额 | 集采目录属性
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 100 | 660 | 660
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 100 | 660 | 660
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 20 | 132 | 132
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 320 | 1728 | 1728
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 100 | 660 | 660
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 80 | 528 | 528
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 180 | 1188 | 1188
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 940 | 5076 | 5076
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 40 | 264 | 264
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 600 | 3960 | 3960
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 20 | 132 | 132
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 20 | 132 | 132
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 1780 | 9612 | 9612
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 60 | 396 | 396
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 500 | 3300 | 3300
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 120 | 792 | 792
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 120 | 792 | 792
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 220 | 1188 | 1188
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 1220 | 6588 | 6588
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 80 | 528 | 528
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 40 | 264 | 264
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 20 | 132 | 132
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 320 | 2112 | 2112
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 40 | 216 | 216
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 1140 | 6156 | 6156
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 480 | 2592 | 2592
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 520 | 3432 | 3432
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 800 | 5280 | 5280
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 80 | 528 | 528
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 20 | 132 | 132
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 40 | 264 | 264
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 20 | 108 | 108
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 2300 | 12420 | 12420
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 200 | 1320 | 1320
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 100 | 660 | 660
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 120 | 792 | 792
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 20 | 132 | 132
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 360 | 1944 | 1944
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 2300 | 12420 | 12420
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 100 | 660 | 660
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.6mm |  | 5.40 | 40 | 216 | 216
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 20 | 132 | 132
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 60 | 396 | 396
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 20 | 108 | 108
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 1820 | 9828 | 9828
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 80 | 432 | 432
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 200 | 1320 | 1320
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 100 | 660 | 660
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 300 | 1980 | 1980
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 20 | 132 | 132
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 280 | 1848 | 1848
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 20 | 108 | 108
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 1380 | 7452 | 7452
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 560 | 3024 | 3024
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 40 | 264 | 264
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 200 | 1320 | 1320
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 320 | 2112 | 2112
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 180 | 1188 | 1188
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 40 | 216 | 216
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 2060 | 11124 | 11124
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 400 | 2640 | 2640
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 340 | 2244 | 2244
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 1900 | 10260 | 10260
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 100 | 660 | 660
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 300 | 1980 | 1980
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.3mm |  | 6.60 | 300 | 1980 | 1980
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*0.9mm |  | 6.60 | 680 | 4488 | 4488
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.2mm |  | 5.40 | 2960 | 15984 | 15984
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 80 | 528 | 528
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 780 | 5148 | 5148
苏州顺尔德生物科技有限公司 | 苏州天协针灸器械有限公司 | 揿针（苏州天协） | 0.2*1.5mm |  | 6.60 | 500 | 3300 | 3300

## Sheet3
| 科室 | 供应商 | 物资名称 | 消耗数量
1 | 肿瘤二科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 12240
9 | 心血管内科（一） | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 4120
4 | 外五科(胸外科) | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 3360
10 | 普外一科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 3000
23 | 脑病三科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 2300
11 | 老年病中心-脾胃病科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 1480
19 | 省直医院中医诊疗区 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 1340
13 | 风湿病一科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 1120
20 | 肿瘤一科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 1020
17 | 泌尿外科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 640
7 | 急诊外科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 460
5 | 针灸康复一科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 380
3 | 肛肠三科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 360
8 | 心血管内科（二） | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 360
25 | 针灸康复二科门诊 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 340
12 | 重症监护(内科) | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 200
26 | 呼吸内科（一） | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 120
27 | 门诊换药室 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 120
6 | 针灸康复二科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 100
14 | 风湿病二科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 100
16 | 重症监护(综合) | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 100
21 | 妇产科（二） | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 80
24 | 呼吸内科（二） | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 80
15 | 老年病中心-呼吸内科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 60
22 | 脑病四科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 60
2 | 普外二科 | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 20
18 | 内分泌科（二） | 苏州顺尔德生物科技有限公司 | 揿针（苏州天协） | 20