## Slide 1
三、华佗楼改造后实验室
SPF动物房
细胞学实验室
ICP-MS实验室
运动障碍测评室
微波消解实验室
神经肌肉病理实验室
行为学实验室
二代测序实验室
神经生物实验室
神经成像室
中央实验室

## Slide 2
实验室 | 使用面积 | 预算 | 特殊要求
动物房 | 108平米 |  | 恒温恒湿，新风系统，排风系统需排至屋面（要求无菌环境，局部房间洁净度达到万级，价格单列）
细胞学实验室 | 72平米 |  | 恒温恒湿，新风系统，排风系统（要求无菌环境，局部房间洁净度达到万级，价格单列）
二代测序实验室 | 63平米 |  | 恒温恒湿，新风系统，排风系统
ICP-MS实验室 | 24平米 |  | 恒温恒湿，新风系统，排风系统，需考虑结构加固
中央实验室 | 60平米 |  | 排风系统
神经肌肉病理实验室 | 40平米 |  | 排风系统
微波消解实验室 | 25平米 |  | 新风系统，排风系统需排至屋面
神经成像室 | 20平米 |  | 避光
神经生物实验室 | 27平米 |  | 无特殊要求
运动障碍测评室 | 40平米 |  | 无特殊要求
行为学实验室 | 20平米 |  | 相对无菌环境，排风系统
生物样本库 | 57平米 |  | 需考虑结构加固
其他项目 (可根据实际情况添加) | 空调系统 |  | 
 | 水电改造 |  | 
 | 加固检测 |  | 
总价（包含所有项目） |  |  |