# 技术参数要求：

流媒体服务器应用于医院安防监控平台，提供双路、冗余配置。

210R×1/64G DDR4/1.2T 10K  SAS×2(RAID_1)/RAID/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y

2U双路标准机架式服务器

CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：raid卡, 支持RAID 0/1/5/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）冗余电源。

提供原厂5年质保，协调医院服务器操作系统安装，服务器上架，软件部署，视频监控系统需与医院已建平台对接，若有额外费用支出由中标单位承担。