## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 血栓抽吸导管 | 6F、7F | 一、用途：1.用于经皮的末梢血管血栓的去除或粉碎；2.用于冠状动脉血栓的抽吸去除；3.用于将球囊导管等治疗用装置导入冠状动脉及末梢血管。 二、主要功能：抽取血栓。 三、主要参数： 1.产品由导管及冲洗针头（附件）、抽吸器（附件）、二通接头（附件）、压力延长管（附件）、细胞过滤器（附件）、增强杆芯（附件）共计7种部件组成； 2.主要材质为聚酰胺弹性体； 3.工作长度：≥1350mm 4.环氧乙烷灭菌，一次性使用； | 心内科
2 | 延长导管 | 6F、7F、8F | 一、用途：与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉和/或外周血管的离散区域，从而便于放置介入装置。 二、主要功能：给远端导丝提供支撑力； 三、主要参数： 1.产品由引导节段、海波管和手柄组成。； 2.主要材质为树脂、聚四氟乙烯、304V不锈钢等； 3.近端杆涂有疏水涂层，导管头端20cm范围内涂有亲水涂层。 4.工作长度：≥1450mm。 5.环氧乙烷灭菌，一次性使用； | 心内科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。