## 外周微导管
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 微导管 （天鹅颈） | 2.0F-2.9F | 一、用途：用于外周血管造影和介入治疗； 二、主要功能：建立血管通路； 三、主要参数： 1.该产品由该产品主要由导管座、轴衬、导管轴、矫直器及注射器组成。； 2.主要材质为聚四氟乙烯、尼龙12、塑料弹性体、聚碳酸酯、硅胶、ABS树脂等； 3.长度：105-150cm； 3.不透射线标记； 4.亲水涂层≥80cm，柔软性远端区域≥20cm，； 5.环氧乙烷灭菌，一次性使用； | 介入与疼痛科
2 | 微导管 （直头） | 2.4F-2.9F |  | 介入与疼痛科
3 | 微导管 （45度角） | 1.8F-2.9F |  | 介入与疼痛科
4 | 微导丝 | 直径：0.014" | 一、用途：在各种诊断和介入治疗中，用于辅助在外周血管内放置导管。 二、主要功能：辅助微导管在外周血管结构中的超选到位。 三、主要参数： 1.该产品由芯丝和绕丝组成，芯丝远端呈锥形。 2.主要材质镍钛合金、302V不锈钢； 3.导丝远端涂有亲水性涂层。 4.长度：150-165cm； 5.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 介入与疼痛科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。