## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-yin荧光法） | 120人份/盒 | 用于定量测定乙型肝炎病毒(HBV)感染者EDTA血浆或血清中的HBV DNA | 1. 检测原理：实时定量PCR技术，全自动核酸提取、扩增和检测 *2. 检测方法：TaqMan探针 3. 样品制备：基于先进的磁珠分离技术 4. 抗污染系统： 有（AmpErase-dUTP）控制污染 5. 上样方式：初始和次级样品管直接加载至仪器进行全自动核酸提取 *6. 定量方法：内部标准品定量法 *7. 检测灵敏度：2.8 IU/ml 8. 线性范围：10-1.0E + 09IU/ml *9. 搭配实验室现有Cobas 4800平台使用
2 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48人份/盒 | 本试剂盒用于人血液中乙型肝炎病毒 | *1.提取方式：可以兼容一步法，常温化学裂解技术 2.检测样本类型：血清或血浆 3.核酸提取温度：常温化学裂解，无需加热 4.96样本处理时间：30min 5.检测灵敏度及线性范围：30IU/mL，100-5.0+E9IU/mL *6.覆盖基因型：A、B、C、D、E、F、G、H基因型 *7.防污染体系：UNG酶+dUTP减少产物污染 8.是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标
3 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 本试剂盒用于人血清或血浆中丙型肝炎病毒核酸的定量检测 | 1、检测样本类型：血清或血浆 2、★检测灵敏度：25 IU/mL 3、线性范围：5.0E+01～1.0E+08 IU/mL 4、★覆盖基因型：1.2.3.4.5.6型 5、自动化：可实现全自动化提取操作 6、是否有内标：内标全程参与核酸的提取、纯化和扩增，实现全程监控，避免假阴性结果的发生 7、★核酸提取原理：超顺纳米磁珠提取技术，仅需一次洗涤，磁珠无需洗脱。 8、核酸提取温度：常温
4 | EB 病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 48人份/盒 | 用于体外定性检测EB病毒感染诊断或鉴别诊断者的外周血等样本中的EB病毒 | 1、检测样本类型：外周血 *2、检测灵敏度/检测下限：400copies/mL 3、线性范围：4.00E+02 --4.00E+09 copies/mL 4、防污染体系：PCR检测体系中含有UNG酶，减少扩增产物污染，避免假阳性结果 5、是否有内标：内标全程参与核酸的提取、纯化和扩增，实现全程监控，避免假阴性结果的发生 *6、提取方式：可以兼容一步法，常温化学裂解技术 7、方法学：荧光定量PCR
5 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 本试剂盒用于人痰液、咽拭子中肺炎支原体核酸检测 | 1、检测样本类型：痰液、咽拭子 2、★检测灵敏度/检测下限：400copies/mL 3、自动化：可实现全自动化提取操作 4、★防污染体系：PCR检测体系中含有UNG酶，减少扩增产物污染，避免假阳性结果 5、是否有内标：内标全程参与核酸的提取、纯化和扩增，实现全程监控，避免假阴性结果的发生 6、★提取方式：可以兼容一步法，常温化学裂解技术
6 | 核酸提取纯化试剂 | 32人份/盒 | 样本适用性：可处理样本种类多，如：适用于血清、血浆、全血、淋巴液、拭子浸泡液等。 | 1.提取原理：样本与病毒裂解缓冲液混合，使得病毒破碎并将核酸释放。在裂解缓冲液中纳米磁珠颗粒通过表面修饰的功能基团能与游离的DNA/RNA特异性的结合，形成磁珠-DNA/RNA复合物。在外磁场力的作用下，将磁珠-DNA/RNA复合物转移到洗涤缓冲液中，洗去多余的杂质。再在外磁场力的作用下转移到洗脱缓冲液中，将DNA/RNA洗脱回收。 2.样本适用性：可处理样本种类多，如：适用于血清、血浆、全血、淋巴液、拭子浸泡液等。 3.★包装形式：32T/盒，试剂组分（磁珠，裂解液，洗脱液，洗涤液）已经预分装在96孔板的相应的孔位内，用户无需手动添加，只需添加样本。 4.★便捷性：使用简便，只需在相应版位加入样本，无需添加RNA酶，蛋白酶K等其他组分便可进行提取实验。 5.提取时间：≤25min。 6.配套耗材：免费配套相应数量的磁棒护套。 7.储存及有效期：可常温保存及运输，有效期长达12个月。
7 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48人份/盒 | 用于体外定性检测新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子和鼻拭子等样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因 | 1. 内标监控：内源性内标全程监控核酸提取和扩增 2. 防污染体系：UNG酶+DUTP 3. 核酸提取方法：RNA一步法/磁珠法 4. 病毒裂解方式：常温化学裂解，无需加热、无需换管 5. 内参比荧光ROX：有校正加样误差和管间差异的内参比荧光ROX 6. 检测灵敏度：200 copies/ml 7. 阳性判读标准：双靶标阳性或单靶标阳性，复检为阳性可判为阳性。
8 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。