## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 使用科室
1 | ERCP用胆道导丝 | 各规格 | 在内窥镜或X射线的监视下，进入人体自然的非血管腔道，做引导用。 | 1.该产品可分为J型软头和直型软头两种，每种根据导丝直径、长度不同可分为若干规格。 2.主要材质为镍钛合金。 3.导丝直径：035inch和025inch，长度：2300mm--4600mm。 4.超滑亲水头端，导丝的头端摩擦力小，插管顺畅。 5.具有显影性，支撑力强。 6.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 普外科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。