## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 使用科室
1 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 7-8F （普通管） | 1.用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。 2.适用于治疗顽固性不稳定心绞痛、接近梗塞、急性心肌梗塞、顽固性心室衰竭、急性心肌梗塞(MI)并发（即急性MR 或 VSD 或乳头肌断裂）、心源性休克、缺血性顽固性室性心律失常、感染性休克、以及手术中搏动性血流的形成、体外循环脱机；用于非心脏手术的心脏支持、心脏手术前的预防。 | 1.该产品由导管托盘、穿刺托盘、带接头的连接管组成。导管托盘含组件：主动脉内球囊反搏导管，反搏泵连接管，注射器，带三通的延长管，延长管等。穿刺托盘含组件：带扩张器的鞘，带扩张器、侧臂的鞘，扩张器，穿刺针，导丝，手术刀等。 2.主要材质聚氨酯、不锈钢； 3.反搏导管含有亲水涂层，远端标记； 4.球囊体积：30-40cc。 5.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 心内科
3 |  | 7.5-8F （抗折管） |  |  | 心内科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。