**口腔放大镜技术参数**

**一、头灯参数：**

LED灯泡功率： 5W

灯泡色温：4000-5000K

灯泡寿命：≥50000h

照度：≥30000Lux

充电时间：≤5h

供电时间：≥4h+4h

头负重量：≤330g

净 重：≤480g

**二、放大镜参数：**

放大倍率：2.5X 、3.5X

产品规格：2.5X-340、2.5X-420、2.5x-500

3.5x-340、3.5x-420、3.5x-500

工作距离：340mm、420m、500mm

视场范围：≥φ70mm

瞳距范围：54-64mm

景深：标称工作距离±50mm