## 妇科图文工作站参数

1、数字化图像采集：图像清晰、色彩逼真、支持录像和回放

2、DVD 视频录像

3、存储：可采集超过 200 万幅高清图片或连续录像 200 小时以上

4、图像处理：可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、示意图标、病理描述、测量等功能，放大镜功能可局部放大图像

5、报告设计：具有多种报告样式可供选用，自定义报告设计功能可满足任何图文报告格式打印要求

6、数据备份：可将病例打包刻录成光盘

7、工作站：采集和输出图像≥1080P

8、高清图文工作站与内窥镜摄像系统主机为同一品牌

**售后服务：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件、易耗品需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |