# 项目背景

我院在无线接入病房覆盖医院所有病区包含急诊、急诊病区，建设部分物联网应用。采取无源馈线方式布点，无线网络覆盖整个病区，有意向单位可进行实地勘查，如需相关技术资料，可与院方沟通，列出所需材料清单；由院方统一整理、收集，并在合理的工作节点提供；

# 技术要求

免费支持院方电子病历、互联互通、智慧医院等相关评级；

系统维保期内，应根据医院个性化临床及管理需求予以调整功能分区，包含设备拆装、调试等工作；

应根据院方收到的政策性文件及项目建设要求进行系统功能调整，提供合理解决方案，对院内设备进行梳理、清点；

维保单位需按院方要求免费对接院方相关系统，并承担与第三方系统对接时产生的所有费用（包括接口、视图等所有可能方式）；

根据维保要求，提供日常巡检服务，隐患排除，各病区接入设备、链路、点位等进行固定期巡检，并及时排除可能存在的隐患，因维保单位未能巡检到位导致的设备损坏、无线点接入故障的，由维保单位承担相关损失责任。

# 维保要求

| 服务项目 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线支持 | 在线QQ，微信，邮件技术支持 | 自然日7*24小时 |
| 远程维护 | 在线远程技术维护 | 自然日7*24小时 |
| 电话支持 | 电话支持 | 自然日7*24小时 |
| 季度电话回访 | 定期对用户使用情况进行回访 | 每季度1次 |
| 现场巡检 | 现场巡检系统运行状态（包括服务器巡检、数据库巡检、设备运行状态、无线网络质量与延迟等） | 经甲方许可，乙方每季度进行一次定期现场巡检，对甲方应用软件的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。乙方向甲方出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。 |
| 现场服务 | 提供人员驻场服务（接到通知后0.5小时内到达现场，到场1小时内无法修理时应更换替代备件，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间应不超过1个工作日。） | 不限次数，服务结束后乙方需向甲方提供现场服务报修记录。乙方指定一位工程师主要负责甲方的维护工作。 |
| 重大事件保障 | 乙方根据甲方需要提供重大事件现场保障服务；根据医院工作时间提供保障服务。 | 不限次数，服务结束后乙方需向甲方提供现场服务记录。 |
| 系统版本升级 | 在维保期内免费将系统升级到最新稳定版本 | 服务期内免费，服务结束后乙方需向甲方提供升级功能列表，并就新功能培训相关人员。 |
| 设备保障 | 所有设备在维保期内提供技术支撑、维修，根据医院需求进行无线点位梳理、无线点位拓展，解决无线盲区等，提供合理维保方案。 | 设备（耗材）免费更换 |
| 数据备份、恢复 | 与院方共同制定双方认可的备份策略，并形成文档；定期进行数据恢复及恢复验证演练。 |  |
| 应急演练 | 每年做一次常见问题应急演练，并形成过程文档 |  |
| 培训 | 乙方根据甲方需求提供免费系统的使用培训与指导，同时向甲方提供新功能使用说明。 | 每年1次 |