## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 使用科室
1 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L/桶 | 用于软式内窥镜及其它热敏医疗器械的高水平消毒。可五分钟杀灭细菌芽孢。 | 1.产品以邻苯二甲醛（OPA）为主要成分的消毒液，邻苯二甲醛（OPA）含量：0.5%-0.6%。 2.安全性达到实际无毒标准，对环境人体零伤害并提供检测报告。 3.对不锈钢、碳钢、铜、铝等材质，达到基本无腐蚀级别，并提供检测报告。 4.测试卡浸入消毒液时间2秒，读取结果时间不超过60秒。 5.广谱杀菌，无闹药性。 6.理化性质稳定，不挥发，不分解。 7.提供检测试纸。 | 内镜中心、病理科、麻醉科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。