## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 使用科室
1 | 血液滤过器 | 无 | 用于成人持续血液透析(HD)，血液滤过（HF）和血液透析滤过(HDF)。 | 1.产品由外壳，端盖，中空纤维膜，O型圈，封口胶，头帽组成； 2.高性能聚砜膜，减少了膜材与血液成分之间的相互作用，生物相容性好。 3.无菌产品，一次性使用。 4.兼容我院日机装AquariusV6血液净化装置。 | ICU、急诊科
2 | 血液过滤管路及附件 | 无 | 用于血液净化时作为血液通道使用。 | 1.主要由排液袋、血液输入管路、血液输出/稀释液输入管路、置换液加热管路、滤出液输出管路、液袋及附件组成。 2.无菌产品，一次性使用。 3.兼容我院日机装AquariusV6血液净化装置。
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。