## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 参考品牌 | 使用科室
1 | 微导管 | 各规格 | 用于向血管（神经血管、冠脉及外周血管）内注入对照介质、液体、栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈）。 | 1.产品由座、应变释放套管和管身组成，管身表面涂覆有亲水涂层，所有型号规格均配有导入器和塑形器。 2.规格：1.7F、1.9F、2.0F、2.2F、2.4F、2.7F，长度：135、150、170cm，可分为直形、45°、90°、J、C 和S六种弯型。 3.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 湖南瑞康通、深圳科睿驰、深圳美诺 | 脑血管介入科
2 | 微导丝 | 直径：0.014inch 长度：115cm、208cm、315cm | 该产品预定用于神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其他器械，不适用于冠脉血管。 | 1.产品由导丝，延长导丝，扭控器、塑形针和通丝针组成。导丝包括近端芯丝、镍钛管、远端导丝、显影绕丝，表面带有涂层。延长导丝是导丝的附件，由近端芯丝及镍钛管组成，主干涂覆PTFE涂层。 2.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 广州易介、北京深瑞达、深圳美诺 | 脑血管介入科
3 | 颅内取栓支架 | 直径：5mm 工作长度：21mm、33mm | 用于因神经血管闭塞而经历急性缺血性卒中的患者恢复血流（症状发作8小时内）。用于直径1.5mm至5mm的前循环后循环神经血管，例如颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段、大脑前动脉的A1和A2段、基底动脉、大脑后动脉和椎动脉。 | 1.本器械结构由位于锥形镍钛合金管身远端的镍钛合金可回收支架样组装件组成。支架样组装件为双层结构，包括镍钛合金外架、内通道及位于远端的导丝样软头端。 2.管身为镍钛合金芯丝，其近端4200px带有PTFE涂层，远端带有Pebax护套。本器械预装在插入工具中。 3.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 强生、柯惠、史赛克 | 脑血管介入科
4 | 颅内取栓支架 | 直径：3mm、4mm、5mm、6mm 长度：15mm、20mm、30mm、40mm | 该产品预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | 1、该产品由取栓装置和导入鞘组成。其中取栓装置由推送杆和取栓支架构成。取栓支架预装于导入鞘内，支架远端、中间段及近端均有显影标记。 2、产品一次性使用，采用环氧乙烷灭菌。 | 心玮、尼科、通桥 | 脑血管介入科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。