眼科显微手术系统参数

一、设备技术要求：

光学部分：

- 具有多层镀膜技术，消除色差光学技术;

- ★主刀镜助手镜相同视野，同步变焦;

- 满足后节复杂眼科手术需求;

- ★调焦范围≥70mm;

- 助手镜可单独变焦;

- 放大倍率：1：6，电动调节;

- 目镜：10x，12.5x;

- 物镜：≥200mm;

照明部分：

- ★主光源：内置led灯;

- 同轴照明;

- 红光反射可单独调节亮度;

- 可裂隙照明;

支架部分

- 落地式支架，电磁锁;

- ★XY水平移动范围≥60*60mm;

- 显示面板：实时观察术中情况；个性化参数设置＞20；

- 无线脚踏，可控制亮度，倍数，焦距等参数;

- 主镜可调节前后倾角-15°至+105°;

非接触广角系统

1.标配同品牌广角镜;

2.电动功能，具有倒像功能（主刀及助手镜）;

3.具有视网膜保护装置，滤光片;

具有摄像录制系统

可录制前后节高清手术录像

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |