PDA技术参数

1. 提供公立医院使用证明或者电子辐射合规证明

2. 提供开放的SDK，全程提供开发支持，支持现有移动护理、SPD等软件。

3. 可以快速加载各种业务、标准化流程支持，减少人工干预

4. 支持快速输入、支持各种应用接入

5. 支持二次开发产品的兼容

6. 正常工作时间不低于12小时，待机时间不低于72小时，充电时间低于6小时

7. 提供充电设备

8. 所提供产品，需要满足临床使用，如使用中达不到临床使用要求，需要立即无条件更换。

9. 支持5GWIFI、可屏蔽LTE

10. 报修需1小时内响应，到场时间72 小时内(不可抗拒力量下除外)。