附件：一键报警设备安装采购需求参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | ≥400万像素、支持报警输入、拾音、POE供电、院内监控平台接入 | 18 | 台 |
| 2 | 一键报警器 | 长宽≤90mm、额定电压≤DC24V 额定电流≤500mA常开、常闭可选 | 18 | 个 |
| 3 | 安装调试 | 综合布线（含辅材）、安装、调试、培训、售后、接入医院监控平台 | 1 | 项 |

备注：摄像机、一键报警器需同步与医院已有监控系统联动。