实现后勤的精细化管理。

- 具备设备管理、故障报警管理、维修保养管理、巡检时间自动记录、设备信息自动记录、巡检时间提醒、使用满意度评价等 7 项功能。

- 具备设备入库管理、资料管理、出库管理、领用管理、盘点管理、移动盘点、 状态管理、转移管理、借还管理、维修管理、效益分析、预警管理等功能。设备效益分析可以直接从HIS等系统中抓取数据。

- 可管理医疗设备、电梯、空调、锅炉、水泵、发电机和配电设备等多种设备。

- 支持手机移动巡检和固定资产盘点。

- 支持医用气体感应检测报警（含硬件）本项报价务必单列

- 无需物资管理、报销管理等模块（医院已建成专业系统）