尿有形成分分析仪试剂参数

一、技术参数

1、用于尿有形成分项目的检测；

2、尿有形成分项目参数：

2.1.预期用途：可定量测定参数≥12个，包括红细胞、白细胞、细菌、上皮细胞、透明管型、病理管型、结晶、小圆上皮细胞、精子、酵母样真菌、粘液丝、尿电导率；并能至少提供4个散射图和2个直方图。

2.2可提供肾脏或泌尿系统疾病诊断的信息，疗效观察及预后判断如：红细胞形态学信息，判断血尿的来源；UTI信息监测和诊断尿路感染；尿导电率分级定量信息：间接反映肾脏浓缩功能。

2.3可提供通过CFDA认证的高低2水平质控品，并定量监测红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌、电导率等，确保检测结果准确可靠。

2.4.原厂生产的通过CFDA认证的校准品，可提供溯源性文件，以确保质量分析。

3、需与科室在用的希森美康UF-1000i尿有形成分分析仪配套使用；若不匹配，须按下列参数4要求提供满足科室业务需求的配套设备。

4、尿有形成分分析仪试剂配套设备参数：

| 编号 | 规格条目 | 招标规格（要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 半导体激光流式细胞技术+核酸荧光染色 |
| 2 | 报告方式 | 定量 (每微升沉渣的数量)。 |
| 3 | 检测速度 | 检测速度≥100标本/小时。 |
| 4 | 进样方式 | 仪器可全自动进样和手工进样。全自动进样系统样品位≥50个。 |
| 5 | 标 本 量 | 手动进样：>0.8ml，自动进样：>1.2ml。 |
| 6 | ★检测项目 | 定量测定参数≥12个，包括红细胞、白细胞、细菌、上皮细胞、透明管型、病理管型、结晶、小圆上皮细胞、精子、酵母样真菌、粘液丝、尿电导率；并能至少提供4个散射图和2个直方图。 可提供肾脏或泌尿系统疾病诊断的信息，疗效观察及预后判断如：红细胞形态学信息；UTI信息监测和诊断尿路感染；尿导电率分级定量信息。 |
| 7 | 检测通道 | 检测通道≥2个，有独立细菌检测通道，能通过特异性染色初筛球杆菌。 |
| 8 | 操作过程 | 标本无须预先离心，无须预先加样，直接上机检测。 |
| 9 | ★质控方式 | 提供原厂配套质控品(附质控品的CFDA注册证)。 仪器具有X-bar和L-J质控功能，可打印质控图。 可以提供终生免费的实时在线网上质控服务，及时验证检测结果的准确性。 |
| 10 | 显示方式 | 可对检测结果、分布图形、仪器操作信息、故障自检及维护提示等信息进行显示。 |
| 11 | 数据储存 | 仪器主机具备不少于10,000个检测结果的储存能力。 仪器储存的检测结果包括数据和分布图形(散点图和直方图)。 |
| 12 | 报告输出 | 仪器支持不同的打印模式，以便对结果的图象、数据以及标准格式进行打印。 数据管理软件能打印中文检测报告。 |
| 13 | 操作界面 | 有原厂开发的中文操作界面，显示尿中各有形成份定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息，简化操作流程。 可以提供原厂中文报告软件，并能上网进行升级。 |
| 14 | 干化学仪连机 | 可通过软件与医院现有的任何品牌的尿液分析仪连接，对结果进行自动交叉互检，减低医院购机成本。 |
| 15 | 仪器配置 | 主机系统、自动进样器， 配备电脑P4以上主机。 |
| 16 | 维护保养 | 投标产品在本省配有专业维修工程师，直接提供维修保养服务，保证4小时内的响应，一年免费保修，终身提供维修服务。一年提供免费校准一次，室内及室间比对两次。 |

医疗器械服务要求

| 序号 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |  |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |  |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |  |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |  |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |  |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，可报告范围，生物参考区间验证等。 |  |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |  |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |  |
| ★9 | 投标人承担与LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |  |
| 10 | 每年提供1-2次人员交流学习机会，提供承诺函 |  |