## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（个） | 使用科室
1 | 植入式神经刺激系统 | 无 | 用于慢性意识障碍患者促醒手术的植入耗材；将电极置于患者C2-4脊髓硬膜外腔，连接脊髓刺激器释放电信号，脉冲刺激经上行网状激活系统传至大脑皮质，增加脑的局部葡萄糖代谢率及脑血流，改善脑循环，促进兴奋性递质的释放，增强意识冲动及脑电活动；患者端可以通过程控仪调节参数，实现个性化神经调控； | 1.由植入式脊髓神经刺激电极套件（外科片状电极）、植入式神经刺激系统（电刺激器）、脊髓神经刺激器患者程控仪组成。 2.刺激器主要材质是钛合金，可以稳定植入患者体内；电极的主要材质是铂铱合金电极片和硅橡胶绝缘材质；患者遥控器的主要材质是塑料，体外使用； 3.可兼容丰富多样的刺激模式，多靶点、兼频刺激程控模式，可以实现多组参数高频低频同时刺激，调节神经元基础上调节神经胶质细胞，疼痛缓解率高达84%。 4.具有近端通信和蓝牙通信双模式，通过激活蓝牙通信,低功耗、远距离、安全性三重优势保障。 5.使用范围：糖尿病足病、外周缺血性疼痛、微小意识障碍障碍、脊髓损伤、痉挛（肌张力障碍）、脊柱手术失败综合症(FBSS) 、带状疱疹后遗神经痛等顽固性慢性疼痛。 | 15 | 神经外科
2 | 植入式脊髓神经刺激电极套装 | 无 |  |  | 15
3 | 脊髓神经刺激器患者程控仪 | 无 |  |  | 15
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。