## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（个） | 使用科室
1 | 组合式外固定支架 （环型转接板） | 3孔、5孔 | 骨膜牵张具有促进成骨和微血管生成作用，用于治疗，下肢慢性缺血性疾病，缺血性糖尿病足，下肢动脉硬化闭塞症，血栓闭塞型脉管炎。 | 1.环型组合式外固定支架由全环、螺杆、螺母、夹针座构成基础架构和选配件组成。 2.主要材质为铝合金。 3.直径：15mm，长度：15mm。 4.侧方骨膜牵张系统配套使用。 | 360 | 骨伤科、急诊外科
2 | 金属锁定接骨板 | 5孔 |  | 1.产品由接骨板、卡环和卡销组成。 2.主要材质为钛。 3.长：80mm，宽：10mm，厚：1.5mm。 4.侧方骨膜牵张系统配套使用。 | 360 | 骨伤科、急诊外科
3 | 中空螺钉 | Φ4.0×39 |  | 1.产品由符合GB4234.1标准要求的不锈钢材料或GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成。 2.直径：4.0、长度：39mm。 3.侧方骨膜牵张系统配套使用。 | 360 | 骨伤科、急诊外科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。