## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 数量（年） | 参数
1 | 呼吸道病毒核酸联检试剂盒（PCR荧光探针法） | 48人份/盒 | 1.呼吸道病毒核酸六项检测覆盖高发、高传染、高重症率病毒，解决现阶段呼吸道病毒高发时期检测难题。基于实时荧光PCR的平台开发，高灵敏度、高特异性的特性可以早期识别病毒感染，早诊断，早治疗，明确病因，对症治疗，避免抗生素滥用，降低治疗费用。 2.检测意义：一份标本能够同时检测六种常见的呼吸道病毒，可更全面、更快捷地辅助临床对呼吸道系统疾病的诊治工作。可用于为临床合理用药提供有效信息和为病患减轻负担及提高诊断的效率，具有重要的临床意义： | 1000人份 | 1.检测靶点：一个试剂盒包含甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒/腺病毒/副流感病毒I型/副流感病毒III型等 2.检测样本类型：鼻拭子或鼻咽拭子 3.检测灵敏度/检测下限：≤1000copies/ml 4.精密度CV：对六个目标的精密性参考品分别重复检测10次，Ct值变异系数(CV%）≤5.0% 5.反应体系体积：20ul（其中5ul样本核酸） 6.样本反复冻融次数：反复冻融次数不超过5次 7.试剂反复冻融次数：试剂冻融次数不超过7次 8.用途：基于实时荧光PCR的平台，可早期识别相应病毒感染，明确病因，对症治疗，避免抗生素滥用，降低治疗费用
2 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 1.功能：用于体外定性检测人群的口咽拭子或鼻咽拭子样本。 中百日咳杆菌核酸。2.使用范围：临床、发热门诊；疾病控制系统流感哨点监测、疫情现场快速筛查；百日咳初筛；百日咳风险评估。 | 200人份 | 1.用途：体外检测口咽拭子或鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌核酸。 2.主要功能：百日咳初筛及风险评估。 3.主要材质：体外诊断试剂，其主要成分为DNA提取液、内标、PCR反应液、阳性质控品、阴性质控品。 4.方法学：PCR-荧光探针法。 5.样本类型：口咽拭子或鼻咽拭子。 6.质量控制：dU-UNG酶防污染体系，以避免假阳性结果；配置内标、阴性质控品和阳性质控品。 7.DNA提取试剂：试剂盒自带DNA提取液。 8.储存条件：置于-18℃以下保存，避光保存。 9.有效期：未拆封试剂盒在说明书规定的保存条件下有效期至少为12个月。 10.冻融影响：在正常使用和保存条件下冻融不超过10次对检测性能无影响。 11.检测重复性：100%。 12.批间、批内变异系数均≤5%。
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。