## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 使用科室
1 | 经导管二尖瓣夹系统 | 各规格 | 该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。 | 1.产品由导引鞘、二尖瓣夹系统两个部件组成。其中导引鞘包含24F调弯鞘和扩张器两个组件。二尖瓣夹系统包含二尖瓣夹和输送系统两个组成部分，输送系统包含装载器组件、11F调弯鞘、夹子输送导管三个组成部分，其中装载器组件包含套筒和装载器两个组成部分。 2.四款夹子规格，个性化适配各种病变和解剖结构的二尖瓣反流患者； 3.独立抓捕功能，在捕获困难时，进行单边捕获，提升复杂病例手术成功率和手术效率。 4.控制手柄使操作更精确简便。 ★5.符合临床具有原发性（器质性）DMR和继发性（功能性）FMR两大类适应症。 6.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 心内科
2 | 经导管二尖瓣夹及可操控导引导管 | 各规格 |  |  | 心内科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。