**六层实验室改造说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 使用面积 | 预算 | 特殊要求 |
| 妇科（赵卫东）实验室分子实验室 | 43平米 |  | 无特殊要求 |
| 妇科（赵卫东）实验室细胞室 | 30平米 |  | 恒温恒湿环境、部分新风、万级净化无菌环境 |
| 妇科（赵卫东）实验室仪器室 | 39平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医脑病实验室南侧633室 | 54平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医脑病实验室北侧侧630室 | 54平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医脑病实验室626 | 22平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医脑病实验室628 | 22平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医脑病实验室645 | 17平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医脑病实验室647 | 17平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医肺病实验室630 | 66平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医肺病实验室南侧651室（实验室） | 18平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医肺病实验室南侧645室 | 18平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医肺病实验室实验室过道647+649 | 54平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医肺病实验室南侧653室 | 18平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医肺病实验室南侧655室 | 21平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医心内实验室南侧635室 | 17平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医心内实验室南侧637室 | 36平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医外科实验室北侧618室 | 20平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医外科实验室北侧620室 | 20平米 |  | 无特殊要求 |
| 中医外科实验室北侧622室 | 20平米 |  | 无特殊要求 |
| 针灸实验室北侧624室 | 44平米 |  | 无特殊要求 |
| 针灸实验室南侧639室 | 17平米 |  | 无特殊要求 |
| 针灸实验室南侧641室 | 17平米 |  | 无特殊要求 |
| 其他项目 | 地面敷设 |  | 584平米 |
| 水电改造 |  | 包含以上所有房间上下水及电路改造 |
| 墙面粉刷 |  | 包含以上所有房间 |
| 门窗封堵 |  | 包含以上所有房间 |
| 拆除安装工作 |  | 包含以上所有房间 |

详细清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 实验台 | 4500\*750\*800 | 组 | 1 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 中央台 | 4500\*1300\*800 | 组 | 2 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 中央台试剂架 | 2800\*400\*750 | 组 | 2 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 实验台 | 2985\*750\*800 | 组 | 1 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 实验台 | 3360\*750\*800 | 组 | 1 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 转角台 | 1000\*1000\*800 | 组 | 1 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 水槽台 | 1000\*750\*800 | 组 | 2 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 水槽、龙头 |  | 套 | 5 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 3 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 挡水板 |  | 米 | 11 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 实验插座 |  | 套 | 10 | 妇科（赵卫东）实验室 |
|  | 实验台 | 1500\*750\*800 | 组 | 2 | 中医脑病实验室 |
| 转角台 | 1000\*1000\*800 | 组 | 1 | 中医脑病实验室 |
|  | 中央台 | 6000\*1500\*800 | 组 | 1 | 中医脑病实验室 |
|  | 中央台试剂架 | 4300\*400\*750 | 组 | 1 | 中医脑病实验室 |
|  | 水槽、龙头 |  | 套 | 3 | 中医脑病实验室 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 2 | 中医脑病实验室 |
|  | 挡水板 |  | 米 | 3 | 中医脑病实验室 |
|  | 实验插座 |  | 套 | 2 | 中医脑病实验室 |
|  | 实验凳 |  | 只 | 20 | 中医脑病实验室 |
|  | 实验台 | 1500\*750\*800 | 组 | 6 | 中医肺病实验室 |
|  | 转角台 | 1000\*1000\*800 | 组 | 1 | 中医肺病实验室 |
|  | 中央台 | 6000\*1500\*800 | 组 | 1 | 中医肺病实验室 |
|  | 中央台试剂架 | 4300\*400\*750 | 组 | 1 | 中医肺病实验室 |
|  | 水槽、龙头 |  | 套 | 2 | 中医肺病实验室 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 2 | 中医肺病实验室 |
|  | 挡水板 |  | 米 | 3 | 中医肺病实验室 |
|  | 实验插座 |  | 套 | 6 | 中医肺病实验室 |
|  | 实验凳 |  | 只 | 14 | 中医肺病实验室 |
|  | 实验台 | 1500\*750\*800 | 组 | 1 | 中医心内实验室 |
|  | 实验台 | 2000\*750\*800 | 组 | 1 | 中医心内实验室 |
|  | 中央台 | 4500\*1500\*800 | 组 | 1 | 中医心内实验室 |
|  | 中央台试剂架 | 2800\*400\*750 | 组 | 1 | 中医心内实验室 |
|  | 水槽、龙头 |  | 套 | 3 | 中医心内实验室 |
|  | 滴水架 |  | 套 | 3 | 中医心内实验室 |
|  | 挡水板 |  | 米 | 5.5 | 中医心内实验室 |
|  | 实验插座 |  | 套 | 2 | 中医心内实验室 |
|  | 实验凳 |  | 只 | 8 | 中医心内实验室 |
|  | 实验台 | 1500\*750\*800 | 组 | 8 | 中医外科实验室 |
|  | 转角台 | 1000\*1000\*800 | 组 | 1 | 中医外科实验室 |
|  | 天平台 | 900\*600\*800 | 组 | 1 | 中医外科实验室 |
|  | 通风橱 | 1500\*850\*2350 | 组 | 1 | 中医外科实验室 |
|  | 实验插座 |  | 套 | 8 | 中医外科实验室 |
|  | 实验凳 |  | 只 | 12 | 中医外科实验室 |
|  | 实验台 | 2500\*1000\*800 | 组 | 1 | 针灸实验室 |
|  | 实验台 | 3140\*750\*800 | 组 | 1 | 针灸实验室 |
|  | 实验台 | 1500\*750\*800 | 组 | 1 | 针灸实验室 |
|  | 实验台 | 2000\*750\*800 | 组 | 1 | 针灸实验室 |
|  | 水池台 | 1000\*750\*800 | 组 | 2 | 针灸实验室 |
|  | 水槽、龙头 |  | 套 | 3 | 针灸实验室 |
|  | 挡水板 |  | 米 | 5 | 针灸实验室 |
|  | 实验插座 |  | 套 | 7 | 针灸实验室 |
|  | 实验凳 |  | 只 | 11 | 针灸实验室 |