## Sheet1
院内网络改造合布线清单
名称 | 数量 | 参数 | 备注
室外光缆 | 500米 | 外皮材质:聚乙烯(PE) 保护管，加强钢丝:加粗磷化钢丝，铺设方式:架空/管道直埋，哀减:(@1310nm)<0.35dB,(@1550nm)<0.22dB，单模12芯。 | 提供综合报价，安装所需辅材不限于扎带、光纤跳线、螺丝、泡沫胶等，光纤根据实际使用需求配置终端盒接口，光纤包含端熔接，现场勘查路由，根据需求完成布线工作以及线缆标识。
室外单模双芯光纤线 | 200米 | 皮线光缆，外被:LZSH低烟无卤，适用于敷设方式:架空/管道，插入损耗:<0.3db，单模两芯，冷接方式。
光纤盒 | 2套 | 光纤终端盒，sc或lc接口，十二口，冷轧钢板，含配套尾纤、法兰。
预算：4000元