## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（个） | 使用科室
1 | 一次性使用血液净化滤器 | 无 | 用于成人持续血液透析(HD)，血液滤过（HF）和血液透析滤过(HDF)。 | 1.产品由外壳，端盖，中空纤维膜，O型圈，封口胶，头帽组成。 2.高性能聚砜膜，减少了膜材与血液成分之间的相互作用，生物相容性好。 3.膜面积：1.0㎡-2.0 ㎡； 最大跨膜压：500mmHg 4.最长可支持治疗时间需≥48小时。 5.清除分子量最大达到 66000道尔顿，中小分子清除率高，中大分子清除持续有效，不会因治疗时间的延长导致滤器筛选性能的下降。 6.环氧乙烷灭菌、一次性使用。 7.兼容我院日机装AquariusV6血液净化装置。 | 1500 | ICU、急诊科、血透中心
2 | 血液净化装置的体外循环血液管路 | 无 | 用于血液净化时作为血液通道使用。 | 1.主要由排液袋、血液输入管路、血液输出/稀释液输入管路、置换液加热管路、滤出液输出管路、液袋及附件组成。 2.各功能管路色线区分，便于识别和安装；充分加热方式，使病人舒适度提高； 3.配置:需包含3L废液袋、滤器专用汉森接头，解决临床滤器可选性问题。 4.无菌产品，一次性使用。 5.兼容我院日机装AquariusV6血液净化装置。 | 1500
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。