## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（支） | 使用科室
1 | 一次性注射笔用针头 | 31G*4mm | 主要配合笔式注射器经皮下注射液体药物。 | 1.产品由连接装置、注射针管、针管保护内帽和外保护帽组成。其中连接装置由共聚多酯或聚丙烯制成，注射针管由304不锈钢制成，针管保护内帽由苯乙烯-丁二烯共聚物（SB）制成，外保护帽由聚乙烯（PE）制成。 2.注射针管三切面超薄壁大腔设计，通配通适，适用于各种胰岛素注射笔； 3.注射针管刚性、韧性及耐腐蚀性应符合GB/T 18457-2015的要求。 4.产品质量标准符合：ISO 9626及 EC 标准； 5.适量安全的硅脂涂层，符合 ISO 7864 标准的润滑材质：聚二甲硅氧烷，不超过0.25mg/cm的表面涂层，硅脂无残留。 6.不含DEHP(邻苯二甲酸脂)，不含BPA(双酚A)等塑化剂。 7.环氧乙烷灭菌，残留量<10μg/g，一次性使用。 8.产品须配备安全取针器及锐器回收盒。 | 225000 | 全院
2 | 一次性注射笔用针头 | 32G*5mm |  |  | 225000 | 门诊药房
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。