## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（个） | 使用科室
1 | 血栓抽吸导管系统-再灌注导管 | 4-5F | 适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的9小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | 1.产品由再灌注导管、抽吸延长管及负压吸引泵组成。 2.再灌注导管的主要材料为304 不锈钢，聚四氟乙烯，镍钛合金，聚醚酰胺和 PVP 亲水涂层。 3.工作长度115-140cm。 4.抽吸延长管长度≥2800mm。 5.工作操作方式负压吸引泵抽吸。 6.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 7.免费提供负压吸引泵。 | 20 | 脑血管介入科
2 |  | 6F |  |  | 50
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。

## 2024年使用量
供应商名称 | 生产厂家 | 物资名称 | 规格型号 | 流水号 | 单价 | 入库数量 | 入库金额 | 结算金额 | 开单科室 | 创建日期
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-01-05 13:37
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-01-08 11:41
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 神经外二科 | 2024-01-12 14:28
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-01-29 12:04
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-02-10 16:28
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-02-10 16:28
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-02-21 11:26
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-02-26 11:03
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-05 14:58
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 介入与疼痛科 | 2024-03-07 15:45
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-08 14:12
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-11 13:10
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 神经外一科 | 2024-03-13 13:19
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-13 17:44
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-14 12:33
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-15 12:18
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-18 11:26
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-20 13:08
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 神经外二科 | 2024-03-24 13:03
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-25 14:52
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-28 11:44
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-29 13:27
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-03-29 21:08
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-04-07 12:14
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-04-11 22:32
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-04-11 22:32
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-04-12 12:19
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-04-15 11:28
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-04-22 12:45
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-04-23 00:40
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 4MAXC | 105900 | 43630 | 1 | 43630 | 43630 | 脑血管介入科 | 2024-04-23 00:40
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-04-27 15:43
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-04-27 16:30
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-04-28 10:59
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-05-10 21:56
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 重症监护(综合) | 2024-05-12 23:54
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 重症监护(综合) | 2024-05-12 23:54
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-05-13 13:29
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-05-17 09:08
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-05-20 15:51
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-06-10 22:10
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-06-10 22:10
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-06-17 23:21
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-06-17 23:21
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-06-21 11:44
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-06-24 13:48
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-06-26 06:52
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-06-26 06:52
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-07-01 12:08
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 2 | 20940 | 20940 | 脑血管介入科 | 2024-07-05 12:54
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-07-05 13:10
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-07-05 14:53
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-07-06 01:56
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-07-06 01:56
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-07-08 10:20
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-07-12 10:12
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-07-23 10:00
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-07-24 10:28
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-02 12:45
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-06 12:11
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-09 04:42
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 4MAXC | 105900 | 43630 | 1 | 43630 | 43630 | 脑血管介入科 | 2024-08-09 04:42
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-08-09 04:42
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-09 14:12
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-12 14:07
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-13 23:26
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-08-13 23:26
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-14 18:24
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 4MAXC | 105900 | 43630 | 1 | 43630 | 43630 | 脑血管介入科 | 2024-08-14 20:40
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-19 12:07
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-23 13:25
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-27 13:00
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-08-27 15:58
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-08-30 12:22
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-09-02 12:25
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-09-13 12:49
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-09-14 13:17
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-09-23 12:46
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-09-24 10:41
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-09-26 21:33
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-09-30 22:10
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-09-30 22:10
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-04 21:54
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-10-04 21:54
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-08 07:21
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 4MAXC | 105900 | 43630 | 1 | 43630 | 43630 | 脑血管介入科 | 2024-10-08 07:21
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-08 14:56
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-10 14:10
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 神经外二科 | 2024-10-10 18:52
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-11 13:25
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-12 13:16
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-12 17:38
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-13 23:14
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-10-13 23:14
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-14 14:26
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-17 13:52
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-18 10:34
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-26 22:47
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-10-26 22:47
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-28 12:24
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-29 21:08
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-10-29 21:08
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-30 13:14
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-30 16:11
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-10-30 16:11
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-10-31 12:41
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 4MAXC | 105900 | 43630 | 1 | 43630 | 43630 | 脑血管介入科 | 2024-10-31 12:41
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-11-04 10:37
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-11-05 10:33
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-11-12 22:39
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 2 | 71352 | 71352 | 脑血管介入科 | 2024-11-12 22:39
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-11-20 21:36
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 4MAXC | 105900 | 43630 | 1 | 43630 | 43630 | 脑血管介入科 | 2024-11-20 21:36
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-11-21 14:09
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088804 | 105912 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-11-29 11:38
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-11-29 11:38
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-11-30 22:46
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 4MAXC | 105900 | 43630 | 1 | 43630 | 43630 | 脑血管介入科 | 2024-11-30 22:46
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F0881004 | 157693 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-08 03:46
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 4MAXC | 105900 | 43630 | 1 | 43630 | 43630 | 脑血管介入科 | 2024-12-08 03:46
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-10 11:05
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-10 20:30
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F0881004 | 157693 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-10 22:41
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 血栓抽吸导管系统（Penumbra） | 5MAXACE132 | 105895 | 35676 | 1 | 35676 | 35676 | 脑血管介入科 | 2024-12-10 22:41
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-12 16:50
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-13 13:53
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-16 11:38
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-23 13:48
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-30 11:46
合肥众智霖医学科技有限公司 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司 | 输送导管（Penumbra） | PNML6F088904 | 105915 | 10470 | 1 | 10470 | 10470 | 脑血管介入科 | 2024-12-30 17:01