## 参数
| 功能要求 | 技术参数
示范病房管理软件 | 1.全数字语音呼叫功能（含全区广播、分组广播、转移呼叫、增援广播、语音录音回放等）； 2.可扩展床边完成各种支付缴费； 3.健康宣教视频播放功能； 4.患者信息查询功能； 5.可扩展营养点餐功能； 6.体征测量数据上传； 7.患者满意度评价功能； 8.护理电子看板等功能； 9.可对设备内容进行个性化维护和显示； 10.其他需要对接的功能。" | 1.支持设备管理，可按不同病区、设备类型、名称、状态筛选查找设备，包括但不限于平台上下发远程升级、在线监控、调节灯光、设备内容监测、远程控制和远程一键关机重启等； 2.支持对设备显示内容脱敏处理； 3.支持与医院第三方软件对接进行功能拓展； 4.需与医院的终端设备（如PDA等）对接； 5.配合等级保护、电子病历等评级要求。
护士站电子屏 | 1.可查看显示病区患者相关信息； 2.支持医护相关信息的查询显示； 3.支持接收卫生间报警、增援呼叫、普通呼叫、输液提醒等，并按优先级进行呼叫排序； 4.支持病区中的其他终端设备的监控信息展示； 5.支持第三方软件的界面展示； 6.对于显示的内容，支持脱敏处理； 7.支持后台增加自定义页面，进行页面展示与查看。 | 1.CPU不少于4核； 2.内存不低于8GB； 3.存储容量不低于64GB； 4.支持2.4G/5G双频wifi以及10/100/1000Mbps以太网口； 5.尺寸不小于55英寸； 6.支持 WIFI 和蓝牙模块； 7.分辨率不低于1920*1080； 8.支持壁挂、横挂、竖挂等安装要求； 9.支持触摸功能； 10.可7x24小时不间断工作。
病房门口屏 | 1.可查看和显示病房的相关信息，如病人信息、管床医生、管床护士等； 2.可查看科室信息介绍和医院发布的宣教视频、宣教文本等； 3.支持呼叫和挂断功能； 4.支持灯光报警； 5.可按病区要求个性化显示内容。 | 1.CPU不少于4核 ； 2.内存不低于2GB； 3.存储不低于16GB； 4.尺寸不小于15.6英寸； 5.分辨率不低于1920*1080； 6.支持 WIFI 和蓝牙模块； 7.支持横挂、竖挂等安装要求； 8.可7x24小时不间断工作。
走廊屏 | 1.可按病床呼叫、洗手间呼叫等分类显示呼叫信息，呼叫信息可闪烁显示； 2.支持展示日期、时间、病区公告、静音标识、禁烟标识、动态展示广播等标识； 3.支持按病区自定义走廊屏提示语以及内容显示规则。 | 1.CPU不少于4核； 2.内存不低于2GB； 3.存储不低于16GB； 4.单面尺寸不小于28英寸，双面廊屏； 5.分辨率不低于1920*540； 6.支持遥控功能； 7.外观防尘防暴； 8.可7x24小时不间断工作。
电子床头卡 | 1.支持呼叫转移、广播接收、呼叫对讲、呼叫指示、应急增援等； 2.显示定制的床头卡信息，患者可查询费用信息、治疗信息等，可填写满意度调查； 3.支持计时功能，健康视频宣教； 4.通过相应的体征检测设备，可以实现患者生命体征数据的采集和自动上传， 医护分机上可查看到体征报警信息； 5.可接收文字、语音、图片、视频等形式； 6.显示的界面及功能可定制。 | 1.CPU不少于4核 ； 2.内存不低于2GB； 3.存储不低于16GB； 4.尺寸不小于10 英寸； 5.分辨率不低于1024*600； 6.支持横挂、竖挂等安装要求； 7.支持触摸； 8.可7x24小时不间断工作。
医护主机 | 1.接听患者呼叫、对讲，免提接听，可随时打开或关闭接听功能； 2.可与电子床头卡、病房门口屏、移动护理PDA等设备进行对讲； 3.支持全区广播 4.提供信息一览表 5.可进行床位管理、级别管理、人员管理、信息管理、设备管理等； 6.能够健康宣教视频推送 ，信息发布； 7.在服务器宕机情况下，支持护士站接收紧急呼叫对讲等基本功能。 | 1.CPU不少于4核 ； 2.内存不低于2GB； 3.存储不低于16GB； 4.尺寸不小于15英寸； 5.分辨率不低于1920*1080； 6.支持触摸； 7.支持 WIFI 和蓝牙模块； 8.可7x24小时不间断工作。
一键报警设备 | 1.报警呼叫时有明显的声光提示； 2.支持误触取消； 3.与电子床头卡等终端相连接，将信息推送到护士站电子屏，并可在走廊屏上显示。 | 1.带有取消按键； 2.防水； 3.可7x24小时不间断工作。
万兆上行交换机 | 1.能够与医院现有网络衔接； 2.支持安全管理、组播管理、网管功能、Qos等。 | 1.交换容量 240Gbps/336Gbps； 2.包转发率 96/132MppS； 3.支持 SSH2.0； 4.支持VLAN； 5.支持通过 Console 口配置； 6.支持命令行接口(CLI)配置与SSH远程配置； 7.支持ACL； 8.支持STP； 9.需配置不少于4个上行万兆光口，支持单模与多模，并配置不少于2个单模万兆模块，48个千兆电口。