## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量 （个/片/盒） | 使用科室
1 | 骨填充材料 （骨粉） | 0.25g/盒 | 适用于牙周骨缺损、颌面外科骨缺损的填充。 | 1.产品是从小牛骨中提取的无机盐材料。 2.松质骨小颗粒直径：0.25-1.0mm。 3.内部具有大小不一的孔隙，可促进血管的再生和凝血块的稳定。 4.具有良好的骨引导性，成骨快、新骨质量好，种植体留存率≥90% 5.具有高度的生物相容性，与人体骨组织结构非常相似，可以防止或减少新生骨和自体骨的吸收，有助于其与自体骨迅速整合 6.所配送产品具有高可预期性，可提高种植体存留率，满足长期、稳定的功能。 7.所配送产品已在临床领域应用，具有长期病例追踪 8.无菌包装，一次性使用。 | 300 | 口腔科
2 | 可吸收生物膜 | 13x25mm | 用于口腔引导骨再生术、局部牙槽嵴增高术（延期种植手术中应用）、牙槽嵴扩增术（口腔修复治疗中应用）、牙根切除术，口腔囊肿切除术及残根拔除术后的骨缺损区域的填充、牙周骨缺损。 | 1.由猪胶原加工纯化制成的双层可吸收胶原膜。 2.产品具有良好的组织相容性，无炎症反应，无免疫排斥反应。 3.产品为非交联膜，组织顺应性好、质地柔软，可随意剪切和缝合。 4.产品拉伸强度≥9Mpa，抗撕裂性强。 5.修复膜降解时间≥3 个月。 6.所配送产品，具有长期病例追踪。 7.膜的表面具有标识，以便区分正反面。 8.产品无菌包装，能常温储存。 | 200 | 口腔科
3 | 可吸收生物膜 | 25x25mm |  |  | 100 | 口腔科
4 | 骨填充材料 （骨胶原） | 100mg | 适用于颌面外科和牙科手术的骨缺损修复， | 1.产品是由90%的无机松质骨和10%的猪胶原结合而成，呈块状，。无机松质骨由牛骨制成，取自牛股骨上端；胶原为猪I型胶原，取自猪的皮下结缔组织。 2.根据手术需要，可随意塑形裁剪。 3.无菌包装，一次性使用。 | 200 | 口腔科
5 | 医用胶原蛋白海绵 （口腔用） | 直径：8mm 长度：15mm | 适用于口腔拔牙术后牙槽窝填充以止血，防止异物进入。 | 1.产品是由牛跟腱中提取的Ⅰ型胶原蛋白，经过冷冻干燥、交联等工艺制备而成的白色或类白色、多孔状、可吸收的固体海绵。 2.具有生物活性，引导角化龈增宽。 3.在上颌窦提升术时，放置可即邦在窦底黏膜处，防止骨粉过于尖锐刺破上颌窦。 4.降解产物为脯氨酸和羟脯氨酸，作为软硬组织修复时的必须氨基酸。 5.无菌包装，一次性使用。 | 600 | 口腔科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。